学生实验守则

一、	参加实验室安全培训，提前了解各种分析测试项目的制样要求，按照要求准备好样品。认真填写分析测试样品清单，对有毒有害样品应提前告知分析测试人员。

二、	自行使用仪器时，首先认真阅读仪器操作规程和注意事项，仔细观察，注意理论联系实际，用所学知识分析、理解、判断操作中所观察到的现象，遇到问题及时联系该仪器负责人，不能妄自操作。

三、 在仪器使用的实际操作过程中，要认真遵守操作规程，养成良好的实验室工作习惯。

四、	仪器使用完毕后，如实而有条理地记录使用时间，样品数量，操作人和导师信息，以及仪器的性能状况。如有损坏应及时告知该仪器负责人，不得隐瞒。

五、	不得在大型仪器放置室内嬉戏打闹，严禁长期逗留，携带食物进入室内。

六、	注意执行各项安全规定，节约水电、药品和器材，爱护仪器和实验室各种设备，实验完毕及时清扫垃圾，维护实验室清洁卫生。

七、  要有良好的实验室工作道德，爱护集体，关心他人。